## Report
Coord | X | Y | Well Type | Threshold (dR) | Ct (dR) | RSq (dR)
1A | 1 | A | Std 1 | 3109.669 | 10.43 | 0.418
1B | 1 | B | Std 2 | 3109.669 | 13.54 | 0.418
1C | 1 | C | Std 3 | 3109.669 | 16.81 | 0.418
1D | 1 | D | Std 4 | 3109.669 | 22.03 | 0.418
1E | 1 | E | Std 5 | 3109.669 | 25.67 | 0.418
1F | 1 | F | Std 6 | 3109.669 | 28.42 | 0.418
1G | 1 | G | Std 7 | 3109.669 | 29.84 | 0.418
1H | 1 | H | NTC | 3109.669 | 31.29 | 0.418
2A | 2 | A | Std 1 | 3109.669 | 10.56 | 0.418
2B | 2 | B | Std 2 | 3109.669 | 13.13 | 0.418
2C | 2 | C | Std 3 | 3109.669 | 16.63 | 0.418
2D | 2 | D | Std 4 | 3109.669 | 21.88 | 0.418
2E | 2 | E | Std 5 | 3109.669 | 25.66 | 0.418
2F | 2 | F | Std 6 | 3109.669 | 28.38 | 0.418
2G | 2 | G | Std 7 | 3109.669 | 30.65 | 0.418
2H | 2 | H | NTC | 3109.669 | 30.78 | 0.418
3A | 3 | A | Unknown | 3109.669 | 12.3 | 0.418
3B | 3 | B | Unknown | 3109.669 | 16.65 | 0.418
3C | 3 | C | Unknown | 3109.669 | 11.61 | 0.418
3D | 3 | D | Unknown | 3109.669 | 10.63 | 0.418
3E | 3 | E | Unknown | 3109.669 | 10.9 | 0.418
3F | 3 | F | Unknown | 3109.669 | 16.57 | 0.418
3G | 3 | G | Unknown | 3109.669 | 14.46 | 0.418
3H | 3 | H | Unknown | 3109.669 | 16 | 0.418
4A | 4 | A | Unknown | 3109.669 | 11.77 | 0.418
4B | 4 | B | Unknown | 3109.669 | 15.79 | 0.418
4C | 4 | C | Unknown | 3109.669 | 11.7 | 0.418
4D | 4 | D | Unknown | 3109.669 | 10.58 | 0.418
4E | 4 | E | Unknown | 3109.669 | 10.88 | 0.418
4F | 4 | F | Unknown | 3109.669 | 12.84 | 0.418
4G | 4 | G | Unknown | 3109.669 | 13.11 | 0.418
4H | 4 | H | Unknown | 3109.669 | 10.12 | 0.418
5A | 5 | A | Unknown | 3109.669 | 12.67 | 0.418
5B | 5 | B | Unknown | 3109.669 | 9.92 | 0.418
5C | 5 | C | Unknown | 3109.669 | 12.45 | 0.418
5D | 5 | D | Unknown | 3109.669 | 11.07 | 0.418
5E | 5 | E | Unknown | 3109.669 | 10.68 | 0.418
5F | 5 | F | Unknown | 3109.669 | 10.05 | 0.418
5G | 5 | G | Unknown | 3109.669 | 10.15 | 0.418
5H | 5 | H | Unknown | 3109.669 | 14.84 | 0.418
6A | 6 | A | Unknown | 3109.669 | 12.92 | 0.418
6B | 6 | B | Unknown | 3109.669 | 10.11 | 0.418
6C | 6 | C | Unknown | 3109.669 | 10.2 | 0.418
6D | 6 | D | Unknown | 3109.669 | 11.27 | 0.418
6E | 6 | E | Unknown | 3109.669 | 10.82 | 0.418
6F | 6 | F | Unknown | 3109.669 | 10.05 | 0.418
6G | 6 | G | Unknown | 3109.669 | 10.07 | 0.418
6H | 6 | H | Unknown | 3109.669 | 14.67 | 0.418
7A | 7 | A | Unknown | 3109.669 | 33.12 | 0.418
7B | 7 | B | Unknown | 3109.669 | 12.31 | 0.418
7C | 7 | C | Unknown | 3109.669 | 10.27 | 0.418
7D | 7 | D | Unknown | 3109.669 | 9.98 | 0.418
7E | 7 | E | Unknown | 3109.669 | 11.16 | 0.418
7F | 7 | F | Unknown | 3109.669 | 12.93 | 0.418
7G | 7 | G | Unknown | 3109.669 | 16.26 | 0.418
7H | 7 | H | Unknown | 3109.669 | 10.66 | 0.418
8A | 8 | A | Unknown | 3109.669 | 23.91 | 0.418
8B | 8 | B | Unknown | 3109.669 | 12.23 | 0.418
8C | 8 | C | Unknown | 3109.669 | 10.52 | 0.418
8D | 8 | D | Unknown | 3109.669 | 10.04 | 0.418
8E | 8 | E | Unknown | 3109.669 | 10.93 | 0.418
8F | 8 | F | Unknown | 3109.669 | 12.71 | 0.418
8G | 8 | G | Unknown | 3109.669 | 16.09 | 0.418
8H | 8 | H | Unknown | 3109.669 | 10.79 | 0.418
9A | 9 | A | Unknown | 3109.669 | 13.88 | 0.418
9B | 9 | B | Unknown | 3109.669 | 10.93 | 0.418
9C | 9 | C | Unknown | 3109.669 | 12.91 | 0.418
9D | 9 | D | Unknown | 3109.669 | 10.47 | 0.418
9E | 9 | E | Unknown | 3109.669 | 9.68 | 0.418
9F | 9 | F | Unknown | 3109.669 | 15 | 0.418
9G | 9 | G | Unknown | 3109.669 | 9.78 | 0.418
9H | 9 | H | Unknown | 3109.669 | 19.17 | 0.418
10A | 10 | A | Unknown | 3109.669 | 13.94 | 0.418
10B | 10 | B | Unknown | 3109.669 | 10.81 | 0.418
10C | 10 | C | Unknown | 3109.669 | 12.64 | 0.418
10D | 10 | D | Unknown | 3109.669 | 9.99 | 0.418
10E | 10 | E | Unknown | 3109.669 | 9.38 | 0.418
10F | 10 | F | Unknown | 3109.669 | 14.74 | 0.418
10G | 10 | G | Unknown | 3109.669 | 13.56 | 0.418
10H | 10 | H | Unknown | 3109.669 | 19.5 | 0.418
11A | 11 | A | Unknown | 3109.669 | 11.24 | 0.418
11B | 11 | B | Unknown | 3109.669 | 35.21 | 0.418
11C | 11 | C | Unknown | 3109.669 | 11.06 | 0.418
11D | 11 | D | Unknown | 3109.669 | 13.23 | 0.418
11E | 11 | E | Unknown | 3109.669 | 10.01 | 0.418
11F | 11 | F | Unknown | 3109.669 | 14.53 | 0.418
11G | 11 | G | Unknown | 3109.669 | 9.92 | 0.418
11H | 11 | H | Unknown | 3109.669 | 13.39 | 0.418
12A | 12 | A | Unknown | 3109.669 | 11.34 | 0.418
12B | 12 | B | Unknown | 3109.669 | 15.78 | 0.418
12C | 12 | C | Unknown | 3109.669 | 11.42 | 0.418
12D | 12 | D | Unknown | 3109.669 | 11.81 | 0.418
12E | 12 | E | Unknown | 3109.669 | 11.25 | 0.418
12F | 12 | F | Unknown | 3109.669 | 16.3 | 0.418
12G | 12 | G | Unknown | 3109.669 | 10.4 | 0.418
12H | 12 | H | Unknown | 3109.669 | 11.8 | 0.418

## Standard Curve
Std # | Ct Dup 1 | Ct Dup 2 | Ct Avg | Quant | Log Quant
Std 1 | 10.43 | 10.56 | 10.495 | 20 | 1.301
Std 2 | 13.54 | 13.13 | 13.335 | 2 | 0.30103
Std 3 | 16.81 | 16.63 | 16.72 | 0.2 | -0.69897
Std 4 | 22.03 | 21.88 | 21.955 | 0.02 | -1.699
Std 5 | 25.67 | 25.66 | 25.665 | 0.002 | -2.699
Std 6 | 28.42 | 28.38 | 28.4 | 0.0002 | -3.699
Std 7 | 29.84 | 30.65 | 30.245 | 2e-05 | -4.699
NTC | 31.29 | 30.78 | 31.035 | 0 | #NUM!

## Quant
Well | Sample | Ct | Quant Log | Quant | Dilution Adjusted Quant | Original Quant | Dif
11B | SM-HAV5F | 35.21 | -5.6958 | 2.0144e-06 | 1.0072e-05 | 72.04 | -72.04
7A | SM-HAV4X | 33.12 | -5.1092 | 7.7771e-06 | 3.8885e-05 | 3.67 | -3.67
8A | SM-HAV4X | 23.91 | -2.5239 | 0.0029927 | 0.014963 | 3.67 | -3.655
10H | SM-HAV5D | 19.5 | -1.2861 | 0.051755 | 0.25877 | 9.92 | -9.6612
9H | SM-HAV5D | 19.17 | -1.1934 | 0.064059 | 0.3203 | 9.92 | -9.5997
12F | SM-HAV5N | 16.3 | -0.38781 | 0.40944 | 2.0472 | 4.46 | -2.4128
7G | SM-HAV54 | 16.26 | -0.37658 | 0.42016 | 2.1008 | 1.39 | 0.71082
8G | SM-HAV54 | 16.09 | -0.32886 | 0.46896 | 2.3448 | 1.39 | 0.95481
3H | SM-HAV4O | 16 | -0.3036 | 0.49705 | 2.4852 | 97.71 | -95.2248
12B | SM-HAV5N | 15.78 | -0.24185 | 0.573 | 2.865 | 4.46 | -1.595
3B | SM-HAV4I | 16.65 | -0.48606 | 0.32655 | 3.2655 | 137.65 | -134.3845
3F | SM-HAV4M | 16.57 | -0.4636 | 0.34388 | 3.4388 | 132.55 | -129.1112
9F | SM-HAV5B | 15 | -0.0229 | 0.94864 | 4.7432 | 1.78 | 2.9632
5H | SM-HAV4W | 14.84 | 0.022012 | 1.052 | 5.26 | 3.86 | 1.4
10F | SM-HAV5B | 14.74 | 0.050082 | 1.1222 | 5.6112 | 1.78 | 3.8312
4B | SM-HAV4I | 15.79 | -0.24465 | 0.56931 | 5.6931 | 137.65 | -131.9569
6H | SM-HAV4W | 14.67 | 0.069731 | 1.1742 | 5.8709 | 3.86 | 2.0109
11F | SM-HAV5J | 14.53 | 0.10903 | 1.2854 | 6.4269 | 2.72 | 3.7069
3G | SM-HAV4N | 14.46 | 0.12868 | 1.3449 | 6.7243 | 13.37 | -6.6457
10A | SM-HAV56 | 13.94 | 0.27464 | 1.8821 | 9.4105 | 12.18 | -2.7695
9A | SM-HAV56 | 13.88 | 0.29148 | 1.9565 | 9.7826 | 12.18 | -2.3974
11H | SM-HAV5L | 13.39 | 0.42903 | 2.6855 | 13.4276 | 12.84 | 0.58756
4G | SM-HAV4N | 13.11 | 0.50762 | 3.2183 | 16.0914 | 13.37 | 2.7214
7F | SM-HAV53 | 12.93 | 0.55815 | 3.6153 | 18.0767 | 6.31 | 11.7667
6A | SM-HAV4P | 12.92 | 0.56096 | 3.6388 | 18.1939 | 5.24 | 12.9539
9C | SM-HAV58 | 12.91 | 0.56376 | 3.6624 | 18.3119 | 6.07 | 12.2419
8F | SM-HAV53 | 12.71 | 0.6199 | 4.1678 | 20.8388 | 6.31 | 14.5288
5A | SM-HAV4P | 12.67 | 0.63113 | 4.2769 | 21.3846 | 5.24 | 16.1446
10C | SM-HAV58 | 12.64 | 0.63955 | 4.3607 | 21.8033 | 6.07 | 15.7333
10G | SM-HAV5C | 13.56 | 0.38131 | 2.4061 | 24.0607 | 103.04 | -78.9793
7B | SM-HAV4Y | 12.31 | 0.73218 | 5.3974 | 26.9869 | 14.86 | 12.1269
3A | SM-HAV4H | 12.3 | 0.73499 | 5.4324 | 27.1619 | 31.85 | -4.6881
8B | SM-HAV4Y | 12.23 | 0.75464 | 5.6838 | 28.419 | 14.86 | 13.559
11D | SM-HAV5H | 13.23 | 0.47394 | 2.9781 | 29.781 | 111.59 | -81.809
12D | SM-HAV5P | 11.81 | 0.87253 | 7.4565 | 37.2823 | 31.73 | 5.5523
12H | SM-HAV5P | 11.8 | 0.87534 | 7.5048 | 37.5241 | 31.73 | 5.7941
4A | SM-HAV4H | 11.77 | 0.88376 | 7.6518 | 38.2588 | 31.85 | 6.4088
4F | SM-HAV4M | 12.84 | 0.58341 | 3.8319 | 38.3188 | 132.55 | -94.2312
4C | SM-HAV4J | 11.7 | 0.90341 | 8.0059 | 40.0295 | 18.01 | 22.0195
3C | SM-HAV4J | 11.61 | 0.92867 | 8.4854 | 42.4271 | 18.01 | 24.4171
12C | SM-HAV5O | 11.42 | 0.98201 | 9.5941 | 47.9707 | 46.42 | 1.5507
5C | SM-HAV4R | 12.45 | 0.69288 | 4.9304 | 49.3043 | 106.73 | -57.4257
12A | SM-HAV5M | 11.34 | 1.0045 | 10.1033 | 50.5164 | 29.62 | 20.8964
12E | SM-HAV5M | 11.25 | 1.0297 | 10.7084 | 53.5421 | 29.62 | 23.9221
11A | SM-HAV5E | 11.24 | 1.0325 | 10.7778 | 53.8892 | 26.42 | 27.4692
7E | SM-HAV52 | 11.16 | 1.055 | 11.3498 | 56.749 | 31.65 | 25.099
8E | SM-HAV52 | 10.93 | 1.1195 | 13.1689 | 65.8444 | 31.65 | 34.1944
9B | SM-HAV57 | 10.93 | 1.1195 | 13.1689 | 65.8444 | 27.23 | 38.6144
3E | SM-HAV4L | 10.9 | 1.128 | 13.4267 | 67.1336 | 27.19 | 39.9436
4E | SM-HAV4L | 10.88 | 1.1336 | 13.6014 | 68.0071 | 27.19 | 40.8171
6E | SM-HAV4T | 10.82 | 1.1504 | 14.1392 | 70.6962 | 33.85 | 36.8462
10B | SM-HAV57 | 10.81 | 1.1532 | 14.2309 | 71.1546 | 27.23 | 43.9246
5E | SM-HAV4T | 10.68 | 1.1897 | 15.4783 | 77.3916 | 33.85 | 43.5416
3D | SM-HAV4K | 10.63 | 1.2038 | 15.9867 | 79.9335 | 54.29 | 25.6435
4D | SM-HAV4K | 10.58 | 1.2178 | 16.5118 | 82.5589 | 54.29 | 28.2689
8C | SM-HAV4Z | 10.52 | 1.2346 | 17.1647 | 85.8235 | 42.18 | 43.6435
12G | SM-HAV5O | 10.4 | 1.2683 | 18.549 | 92.7449 | 46.42 | 46.3249
7C | SM-HAV4Z | 10.27 | 1.3048 | 20.1749 | 100.8744 | 42.18 | 58.6944
6D | SM-HAV4S | 11.27 | 1.0241 | 10.5709 | 105.7088 | 115.66 | -9.9512
5G | SM-HAV4V | 10.15 | 1.3385 | 21.8019 | 109.0097 | 62.89 | 46.1197
4H | SM-HAV4O | 10.12 | 1.3469 | 22.2288 | 111.144 | 97.71 | 13.434
6B | SM-HAV4Q | 10.11 | 1.3497 | 22.3729 | 111.8647 | 92.51 | 19.3547
6G | SM-HAV4V | 10.07 | 1.361 | 22.9589 | 114.7945 | 62.89 | 51.9045
5F | SM-HAV4U | 10.05 | 1.3666 | 23.2576 | 116.288 | 78.05 | 38.238
6F | SM-HAV4U | 10.05 | 1.3666 | 23.2576 | 116.288 | 78.05 | 38.238
8D | SM-HAV51 | 10.04 | 1.3694 | 23.4084 | 117.0421 | 61.97 | 55.0721
11E | SM-HAV5I | 10.01 | 1.3778 | 23.8667 | 119.3337 | 99.89 | 19.4437
5D | SM-HAV4S | 11.07 | 1.0803 | 12.0296 | 120.2959 | 115.66 | 4.6359
11C | SM-HAV5G | 11.06 | 1.0831 | 12.1076 | 121.076 | 110.79 | 10.286
7D | SM-HAV51 | 9.98 | 1.3862 | 24.334 | 121.6701 | 61.97 | 59.7001
5B | SM-HAV4Q | 9.92 | 1.4031 | 25.2962 | 126.4812 | 92.51 | 33.9712
11G | SM-HAV5K | 9.92 | 1.4031 | 25.2962 | 126.4812 | 64.23 | 62.2512
8H | SM-HAV55 | 10.79 | 1.1588 | 14.4161 | 144.1607 | 110.97 | 33.1907
7H | SM-HAV55 | 10.66 | 1.1953 | 15.6797 | 156.7971 | 110.97 | 45.8271
9D | SM-HAV59 | 10.47 | 1.2487 | 17.7285 | 177.2846 | 101.75 | 75.5346
6C | SM-HAV4R | 10.2 | 1.3245 | 21.1086 | 211.0863 | 106.73 | 104.3563
10D | SM-HAV59 | 9.99 | 1.3834 | 24.1773 | 241.7726 | 101.75 | 140.0226
9G | SM-HAV5C | 9.78 | 1.4424 | 27.692 | 276.9198 | 103.04 | 173.8798
9E | SM-HAV5A | 9.68 | 1.4704 | 29.5409 | 295.4092 | 124.54 | 170.8692
10E | SM-HAV5A | 9.38 | 1.5546 | 35.862 | 358.6196 | 124.54 | 234.0796